Tableau. Sensibilité et spécificité et des différentes méthodes phénotypiques utilisées.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **« Hodge test »** | |  | **« Carbapenem Inactivation Method » (CIM)** | | | | | |  | **Disques de témocilline** | |  | **Test à l'EDTA** | |  | **Disques Rosco Diagnostica** | | | |
| **Ertapénème** | | **Imipénème** | | **Méropénème** | | TEMC | | MER+DPA | |
| P | Sensibilité/ Spécificité | P | Sensibilité/  Spécificité | P | Sensibilité  /  Spécificité | P | Sensibilité  /  Spécificité | P | Sensibilité  /  Spécificité | P | Sensibilité  /  Spécificité | P | Sensibilité  /  Spécificité | P | Sensibilité  /  Spécificité |
| **OXA-48 (n=27)** | 27 | 100%/ 51,61% | 17 | 62,96%/ 55,17% | 27 | 100%/ 51,17% | 26 | 96,3%/ 51,61% | 26 | 96,3%/ 31,25% | - | - | 25 | 92,59%/ 87,5% | - | - |
| **NDM (n=18)** | 17 | 94,44%/ 50% | 15 | 83,33%/ 62,5% | 15 | 83,33%/ 50% | 17 | 94,44%/ 51,02% | - | - | 15 | 83,33%/ 96% | - | - | 14 | 77,77%/ 100% |

P : Positif ; TEMC, témocilline (RoscoDiagnostica) ; MER+DPA : méropénème couplé à l’acide dipicolinique ; - : Non déterminé.